ООО  «ПК ИЗОЛЮТ  »

##### Т.: (4872)703-403ф.; (4872)703-203;  915-699-49-24

| Наименование | Кол-во ,шт. | Цена за ед. с НДС |
| --- | --- | --- |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ППУ |
| Труба |
| Труба 25/110 ППУ/ПЭ | 62 |  |
| Труба 32/110 ППУ/ПЭ | 85.68 |  |
| Труба 40х3/110 ППУ/ПЭ | 3.8 |  |
| Труба 57х3,5/125 ППУ/ПЭ | 96 |  |
| Труба 57х3,5/125 ППУ/ОЦ | 120 |  |
| Труба 76х3,5/140 ППУ/ПЭ | 69.3 |  |
| Труба 76х3,5/140 ППУ/ОЦ | 112.4 |  |
| Труба 89х4/160 ППУ/ПЭ | 4 |  |
| Труба 89/160 ППУ/ОЦ | 108 |  |
| Труба 108х4/180 ППУ/ПЭ | 0 |  |
| Труба 108х4/180 ППУ/ОЦ | 104.4 |  |
| Труба 133х4,5/225 ППУ/ПЭ | 17.5 |  |
| Труба 133/225 ППУ/ОЦ | 0 |  |
| Труба 159х4,5/250 ППУ/ПЭ | 226 |  |
| Труба 159/250 ППУ/ОЦ | 0 |  |
| Труба 219х6/315 ППУ/ПЭ | 176 |  |
| Труба 219/315 ППУ/ОЦ | 0 |  |
| Труба 273х6/400 ППУ/ПЭ | 148 |  |
| Труба 426х7/560 ППУ/ПЭ | 45 |  |
| ТРОЙНИКИ ППУ/ПЭ |
| 45х45 | 1 |  |
| 57х57 | 8 |  |
| 57х25 | 3 |  |
| 76х57 | 6 |  |
| 76х76 | 2 |  |
| 89х57 | 10 |  |
| 89х76 | 1 |  |
| 108х25 | 1 |  |
| 108х32 | 1 |  |
| 108х57 | 13 |  |
| 108х76 | 5 |  |
| 108х89 | 8 |  |
| 108х108 | 11 |  |
| 133х57 | 17 |  |
| 133х76 | 25 |  |
| 133х89 | 7 |  |
| 133х108 | 10 |  |
| 159х57 | 6 |  |
| 159х76 | 10 |  |
| 159х89 | 1 |  |
| 159х108 | 3 |  |
| 159х133 | 4 |  |
| 159х159 | 0 |  |
| 219х89 | 2 |  |
| 219х133 | 4 |  |
| 219х159 | 3 |  |
| 219х219 | 0 |  |
| 325х76 | 1 |  |
| 325х89 | 1 |  |
| 325х133 | 3 |  |
| 325х219 | 2 |  |
| 325х273 | 7 |  |
| 530х57 | 1 |  |
| 530х108 | 2 |  |
| 530х159 | 3 |  |
| 530х219 | 2 |  |
| Отвод ППУ |
| 25/110 ППУ/ПЭ | 6 |  |
| 32/110 ППУ/ПЭ | 32 |  |
| 40/110 ППУ/ПЭ | 34 |  |
| 57 ППУ/ПЭ | 72 |  |
| 57 ППУ/ОЦ | 15 |  |
| 76 ППУ/ПЭ | 22 |  |
| 76/140 ППУ/ОЦ | 12 |  |
| 76/160 ППУ/ОЦ | 6 |  |
| 89 ППУ/ПЭ | 14 |  |
| 89 ППУ/ОЦ | 10 |  |
| 108 ППУ/ПЭ (18 шт. нел.) | 22 |  |
| 108 ППУ/ОЦ | 10 |  |
| 133 ППУ/ПЭ (11 шт. нел.) | 22 |  |
| 159 ППУ/ПЭ | 0 |  |
| 219 ППУ/ПЭ (1 шт. нел.) | 7 |  |
| 273 ППУ/ПЭ (3 шт. нел. б/одк) | 3 |  |
| 325 ППУ/ПЭ | 4 |  |
| 377х6/500 ППУ/ПЭ | 18 |  |
| 426 ППУ/ПЭ | 9 |  |
| 530 ППУ/ПЭ (2 шт. нел.) | 4 |  |
| 630 (90гр.) ППУ/ПЭ | 8 |  |
| 630 (135 гр.) ППУ/ПЭ | 2 |  |
| Переход |
| 89х76 | 4 |  |
| 108х57 | 5 |  |
| 108х76 | 2 |  |
| 108х89 | 2 |  |
| 133х108 | 2 |  |
| 159х108 | 1 |  |
| 219х159 | 1 |  |
| 273х219 | 1 |  |

| Кран в ППУ (частично тройники с краном-воздушником) |
| --- |
| 20 | 1 |  |
| 25 | 1 |  |
| 57 | 10 |  |
| 76 | 9 |  |
| 89 | 5 |  |
| 108 | 18 |  |
| 133 | 10 |  |
| 159 | 5 |  |
| 219 | 2 |  |

| Элемент НО (неп. опоры) в ППУ/ПЭ |
| --- |
| 25 | 2 |  |
| 32 | 4 |  |
| 40 | 5 |  |
| 57 | 4 |  |
| 76 | 6 |  |
| 89 | 4 |  |
| 108 | 4 |  |
| 133 | 2 |  |
| 159 | 6 |  |
| 219 | 4 |  |
| 273 | 4 |  |
| 325 | 8 |  |
| 377 | 3 |  |
| 426 | 3 |  |
| 530 | 4 |  |
| Скорлупа ППУ 57/125 Пенопакет 76/140 СПОк 133/225 Кожух оцинкованный под КЗС 76/140 Скорлупа 76/140 | 25.6 пог.м 49 штук 6 штук 16 шт. 13,5 метра |  |
| Комплект КЗС ППУ/ПЭ |
| 25 | 0 |  |
| 32 | 0 |  |
| 40 | 0 |  |
| 57 | 0 |  |
| 76 | 0 |  |
| 89 | 15 |  |
| 108 | 94 |  |
| 133 | 0 |  |
| 159 | 91 |  |
| 219 | 32 |  |
| 273 | 19 |  |
| 325 | 0 |  |
| 426 | 0 |  |

| Комплект КЗС ППУ/ОЦ |
| --- |
| 57 | 0 |  |
| 76 | 0 |  |
| 89 | 0 |  |
| 108 | 51 |  |
| 133 | 51 |  |
| 159 | 0 |  |
| 219 | 120 |  |
| 273 | 0 |  |
| 325 | 15 |  |
| 426 | 0 |  |

Нестандартные размеры

| Отвод 76 ППУ/ПЭ плечо 1м | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Отвод 89 ППУ/ПЭ плечо 1м (4 шт. -90 гр, 1 шт. -120 гр.) | 3 |  |
| Отвод 89 ППУ/ПЭ оцинк. плечо 1м | 1 |  |
| Отвод 108 ППУ/ПЭ плечо 1м | 4 |  |
| Отвод 108 ППУ/ПЭ оцинк. плечо 1м | 1 |  |
| Отвод 159 ППУ/ПЭ оцинк. плечо 1м | 21 |  |
| Отвод 159 ППУ/ПЭ плечо 1м | 2 |  |
| Отвод 219 ППУ/ПЭ плечо 1м/1.7м | 3 |  |
| Неподвижка 57 ППУ/ПЭ Lстр.=1100 | 6 |  |
| Неподвижка 57 ППУ/ПЭ Lстр.=2500 | 1 |  |
| Неподвижка 89 ППУ/ПЭ Lстр.=2500 | 4 |  |
| Неподвижка 108 ППУ/ПЭ разборка | 3 |  |
| Неподвижка 159 ППУ/ПЭ Lстр.=1400 | 3 |  |
| Неподвижка 426 ППУ/ПЭ Lстр.=3000 | 2 |  |
| Неподвижка 530 ППУ/ПЭ Lстр.=2100 | 4 |  |
| Неподвижка 630 ППУ/ПЭ Lстр.=1100 | 1 |  |
| Концевой элемент 300 ППУ/ОЦ Lстр.=2200 | 2 |  |
| Концевой элемент 300 ППУ/ПЭ Lстр.=2200 | 1 |  |
| Тройник 108х108 ППУ/ПЭ | 2 |  |
| Тройник 325х219 ППУ/ПЭ | 3 |  |
| Тройниковое ответв. 57х45 ППУ/ПЭ | 1 |  |
| Тройниковое ответв.159х57 ППУ/ПЭ | 1 |  |
| Тройниковое ответв.159х133 ППУ/ПЭ | 1 |  |
| Тройниковое ответв.219х57 ППУ/ПЭ | 2 |  |
| Тройниковое ответв.273х89 ППУ/ПЭ | 1 |  |
| Тройник паралл. 325х219 ППУ/ПЭ | 2 |  |
| Тройник паралл. 426х76 ППУ/ПЭ | 1 |  |

| СКУ, СКУ.ППУ |
| --- |
| СКУ.ППУ.1-16-25-30 | 9 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-32-30 | 5 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-40-30 | 8 |  |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-40/110-120 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-50-25 | 10 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-50-70 | 14 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-50-140 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-65-25 | 10 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-65-70 | 19 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-65-140 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-80-25 | 25 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-80-35 | 6 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-80-50 | 39 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-80-70 | 11 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-80-140 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-100-50 | 10 |  |
| СКУ.ППУ/ОЦ.1-25-100-50 | 4 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-100-100 | 0 |  |
| СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-100- | 14 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-100-150 | 0 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-100-200 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-125-50 | 6 |  |
| СКУ.М1-16-125-100 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-125-100 | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-125-200 | 0 |  |
| СКУ.М1-25-150-50 | 2 |  |
| СКУ/ППУ/ПЭ.1-16-150-50 | 11 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-150-50 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-150-100 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-150-100 (3,5 метра) | 1 |  |
| СКУ.ППУ/ОЦ.1-25-150-100 | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-150-150 | 0 |  |
| 2СКУ.М1-25-150-150 | 0 |  |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-150-150 | 1 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-150-200 | 6 |  |
| 2СКУ.М1-25-150-300 | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-150-300 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-200-80 | 10 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-200-140 | 4 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-200-160 | 0 |  |
| СКУ.М1-25-200-160 | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-200-280 | 0 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-200-320 | 0 |  |
| 2СКУ.1-25-200-320 | 1 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-250-80 | 10 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-250-80 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-250-160 | 2 |  |
| СКУ.ППУ/ПЭ.2-25-250/450-160 (2-ой тип) | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-250-320 L=2170 | 14 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-250-320 патр. 09г2с | 2 |  |
| СКУ.М1-16-300-80 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-300-80 | 10 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-300-80 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-300-180 L=1740 | 4 |  |
| СКУ.М1-25-300-180 | 2 |  |
| 2СКУ.М1-25-300-360 | 2 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-300-360 | 9 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-350/500-180 L=1955 | 6 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-350/560-180 2-ой тип | 6 |  |
| 2СКУ.М1-25-350-360 | 12 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-350/500-360 | 3 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-400-100 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-400-190 | -4 |  |
| 2СКУ.М1-16-400-380 | 1+2 |  |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-400/630-360 | 6 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-400-380 | 3 |  |
| СКУ.М1-25-500-200 | 1 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-500-200 | 4 |  |
| 2СКУ.ППУ.1-25-500-400 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-600-200 | 6 |  |
| СКУ.М1.1-25-600-200 | 27 |  |
| 2СКУ.М1-25-600-400 | 13 |  |
| 2СКУ.ППУ/ПЭ.1-25-600-420 | 0 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-700-210 L=2370 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-16-700-210 L=3150 | 4 |  |
| СКУ.М1.25-700-210 | 3 |  |
| 2СКУ.М1-25-700-420 L=2150 | 6 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-800-210 | 0 |  |
| 2СКУ.М1-25-800-420 | 2 |  |
| 2СКУ.М.1-25-900-420 | 1 |  |
| СКУ.М1-16-1000-220 | 2 |  |
| СКУ.ППУ.1-25-1000-220 | 1 |  |
| 2СКУ.М1-25-1000-440 | 2 |  |